## مقدمه
ابزار ارزیابی ایمنی بیمارستان برای حوادث و بلایا: فایل ورود داده ها
مقدمه طی دهه گذشته بیمارستان های کشور بشدت تحت تأثیر بلایا قرار گرفته اند. نمونه بارز تخریب بیمارستا ن ها در بم، زرند، ورزقان و بستک روی داده اند. علاوه بر آن حوادثی مانند انفجار، آتش سوزی، تصادفات پرتلفات و اغتشاشات، کارکرد بیمارستان ها را همواره مورد تهدید قرار داده و مختل کرده اند.
متعاقب کمپین جهانی سازمان ملل با عنوان ایمن کردن بیمارستان ها در برابر بلایا در سال های 2008 و 2009 ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی) با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران اقدام به ترجمه و بومی سازی ابزار ایمنی بیمارستان ها نمود و کارآیی آن را در چند بیمارستان مورد آزمون قرار داد. ویرایش دوم کتاب ابزار ارزیابی ایمنی بیمارستان برای حوادث و بلایا که نسخه فارسی آن FHSI یا Farsi Hospital Safety Index نامیده شد، شامل 145 آیتم در 3 گروه کلی ایمنی سازه ای، ایمنی غیر سازه ای و ظرفیت عملکردی می باشد. مشاورین سازمان جهانی بهداشت، صحت ابزار فارسی و صلاحیت تیم فنی تدوین کننده را مورد تأیید قرار دادند. در خصوص این ابزار باید تأکید کرد که هدف آن غربالگری و ارزیابی سریع می باشد و در صورت لزوم باید ارزیابی های جزیی برای بیمارستان های مهم تر انجام پذیرد.
بطور خلاصه، مزایای استفاده از این ابزار عبارتند از:  غربالگری و ارزیابی سریع وضعیت ایمنی بیمارستان ها برای بلایا  آموزش تیم مدیریت بحران بیمارستان (هر سؤال دارای بار آموزشی خود است)  تولید مقادیر شاخص های ملی ایمنی بیمارستان ها برای بلایا
طی سال های 1391 و 1392 این ابزار توسط معاونت درمان و ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی به تمام بیمارستان های کشور ارسال گردید و از آنها خواسته شد تا به ارزیابی بیمارستان خود و ارایه گزارش به وزارت بهداشت اقدام نمایند. در این سال 224 بیمارستان اقدام به این امر نمودند که گزارش آن منتشر گردید. در سال 1393 ، تعداد بیمارستان هایی که ارزیابی FHSI را انجام دادند به 421 افزایش یافت که نتایج آن در ادامه نشان داده می شوند.
لازم به ذکر است که HSI در جمهوری اسلامی ایران از صرفا یک ابزار به یک سامانه مدیریت اطلاعات تبدیل شده و در سال 2015 به عنوان HFA Case Study توسط ISDR سازمان ملل متحد معرفی شد. این سامانه شامل اجزای ذیل می باشد: ابزار جمع آوری داده، پروتکل جمع آوری، ورود، انتقال و تحلیل داده، ابزار و سامانه الکترونیکی تحلیل داده، تولید شاخص های ایمنی بیمارستان برای بلایا (در سطوح ملی، دانشگاهی، شهرستانی و بیمارستانی)، و نیروی انسانی و ظرفیت سازی.
به منظور ثبات برنامه FHSI بعنوان منبع تأمین شاخص های مدیریت بحران بیمارستان ها، استفاده از این ابزار بعنوان شاخص اعتبار بخشی بیمارستان ها تعریف شد و پانل مدیریتی آن توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور برای نصب در بیمارستان ها توزیع و ابلاغ شد.
کتاب پیش رو، ویرایش دوم کتاب ارزیابی ایمنی بیمارستانی می باشد که در سال 2014 با همکاری جمعی از متخصصین توانمند کشورمان توسط سازمان بهداشت جهانی به چاپ رسیده است. ترجمه و تألیف کنونی که در سنجه های بیشتری نسبت به نسخه پیشین به ارزیابی ایمنی و آمادگی بیمارستانی در ابعاد مختلف می پردازد حاصل تلاش متخصصین کشور با آمیزه ای از تجربیات و دانش آموخته های کشور در مواجهه با حوادث و بلایا است. امید است با کاربرد، پایش و نظارت مستمر در حوزه ارزیابی آمادگی و ایمنی بیمارستان های کشور بتوان میزان تلفات و خسارات ناشی از حوادث و بلایا را در کشور به حداقل رساند.
ترجمه و تالیف: علی اردلان، آرزو نجفی، آنیتا سبزقبایی، وحید ذنوبی، مهدی مرادیان، داود خراسانی زواره، بهناز رستگارفر، مریم کندی، محمدجواد مرادیان، امیر سالاری، مجید شجایی، محمود رحیمی، سعید اردلان، امیر ایازی، جواد بابایی، پریا بهرامی، محسن حسینی، نرگس روحی، شیوا صالحی، رضا عباس زاداه، فرین فاطمی، ثریا فتح الهی، وحید قنبری، آرزو یاری، هما یوسفی
با همکاری: پیرحسین کولیوند، حمیدرضا خانکه، امین صابری نیا، عطیه مبینی، نادر توکلی، غلامرضا معصومی، جعفر میعادفر، محمود نکویی مقدم، امیر نجاتی، محمد سرور، حسن نوری، حسن واعظی، سارا مهران امین
طراحی نرم افزار: مریم کندی، داود خراسانی زواره، علی اردلان
طراحی پانل مدیریت: علی اردلان، داود خراسانی زواره، مریم کندی
اجرا و هدایت پانل مدیریت: عطیه مبینی، مرجان مستشار نظامی، سارا مهران امین و کارشناسان کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

## راهنما
راهنمای نحوه ورود اطلاعات و محاسبه ایمنی عملکردی، غیرسازه ای و سازه ای یک بیمارستان
در ابتدا شیت های مربوط به تیم ارزیاب و سپس فرم های 1a, 1b,1c-1,1c-2, 1d و فرم های 2 الی 5 را براساس توضیحات ویرایش دوم کتاب ابزار ارزیابی ایمنی بیمارستان برای حوادث و بلایا تکمیل نمائید.
نحوه تکمیل فرم 2: در ستون سطح مخاطره بر اساس اطلاعات مستخرج از ویرایش دوم کتاب ابزار ارزیابی ایمنی بیمارستان برای حوادث و بلایا صرفا اعداد 3-2-1-0 را وارد نمائید. در صورت نیاز به توضیح در هر ستون، در سطر مربوطه لطفا توضیحات مورد نیاز درج گردند.
نحوه تکمیل فرم های 3 الی 5: برای تکمیل این فرم ها نیز باید براساس توضیحات ویرایش دوم کتاب ابزار ارزیابی ایمنی بیمارستان برای حوادث و بلایا اطلاعات مربوطه را وارد فایل اکسل نمائید. در این سه فرم نیز، درستون مربوط به سطح ایمنی می باید صرفا اعداد 2-1-0 وارد گردند. در صورت نیاز به توضیح در هر ستون، در سطر مربوطه لطفا توضیحات مورد نیاز درج گردند.
برای مشاهده نتایج ارزیابی هر یک از فرم های 2 الی 5 بر روی لینک انتهای فایل کلیک کرده و سپس نتایج محاسبه ایمنی عملکردی، ایمنی غیرسازه ای و ایمنی سازه ای را در صفحه "نتیجه ارزیابی" مشاهده نمائید.
در وب سایت انگلیسی دپارتمان سلامت در بلایا و فوریت های موسسه ملی تحقیقات سلامت می توانید توضیحاتی را درباره این کتاب مشاهده نمایید (http://nihr.tums.ac.ir/disaster). همچنین می توانید فایل Excel ورود داده و تحلیل فرم های کتاب را پورتال وزارت بهداشت، درمان و آموش پزشکی را از آنجا دانلود کنید.
از آنجایی که گروه مولفین درصدد ارتقاء محتوی کتاب بر اساس تجربیات بومی است، از کلیه عزیزانی که در سراسر کشور مسئولیت ارزیابی خطر یک بیمارستان را بر عهده دارند، خواهشمند است تجربیات ارزشمند خود را از طریق پست الکترونیکی nihr.disaster@tums.ac.ir با ما در میان گذارند. مجموعه تجربیات ما را در ویرایش مجدد کتاب یاری خواهد داد. بدین منظور لطفا در Subject ایمیل ذکر نمایید: HDRA Comment و نظرات خود را بصورت یک فایل Word ضمیمه نمایید. همچنین خواهشمند است مشخصات خود را بصورت دقیق ذکر نمایید تا در وب سایت و چاپ های بعدی از شما تقدیر بعمل آید.
قبل از تکمیل هر فرم و هر شاخص مطمئن شوید که راهنمای آن را به دقت مطالعه کرده اید.
در بخش های مختلف از کلمات بلا، بحران و شرایط اضطراری بجای یکدیگر استفاده شده است.
طراحی نرم افزار: مریم کندی، داود خراسانی زواره، علی اردلان
طراحی پانل مدیریت: علی اردلان، داود خراسانی زواره، مریم کندی
اجرا و هدایت پانل مدیریت: عطیه مبینی، مرجان مستشار نظامی، سارا مهران امین و کارشناسان کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

## تیم ارزیابی
مشخصات تیم ارزیابی
ردیف | نام و نام خانوادگی | عنوان سازمانی

## فرم 1a
فرم شماره 1 - اطلاعات کلی بیمارستان: اطلاعات کلی
نام بیمارستان
نشانی (استان، شهرستان، شهر، منطقه/خیابان)
اسامی مدیران ارشد بیمارستان (مانند رئیس بیمارستان، مدیر داخلی بیمارستان (مترون) یا مدیر خدمات پرستاری، مدیر امور اداری)
اسامی و جزئیات تماس مدیران بحران و اورژانس بیمارستان (مانند رئیس کمیته بحران و بلایا، دبیر کمیته بحران و بلایا، مدیر حراست و مسئول تیم آتشنشانی بیمارستان)
تلفن (با کد محل یا شهرستان)
دورنما (با کد محل یا شهرستان)
وب سایت
پست الکترونیک
تعداد کل تخت های مصوب
تعداد کل تخت های فعال
ضریب اشغال تخت های بیمارستان در شرایط عادی
تعداد کل کارکنان
تعداد کارکنان بالینی (پزشک، پرستار، سایر)
تعاداد کارکنان غیر بالینی (مدیران میانی، اداری، مهندسین، فناوری اطلاعات)
وابستگی سازمانی بیمارستان (دولتی، خصوصی، دانشگاهی،خیریه)
نوع خدمات بیمارستان (عمومی، تک تخصصی، ثالثیه)
نقش در شبکه بهداشت و درمان
نقش در بحران و بلایا
نوع سازه بیمارستان
منطقه تحت پوشش (نام و خصوصیات ویژه قابل ذکر)
جمعیت تحت پوشش
آخرین درجه بندی ارزشیابی بیمارستان

## فرم 1b
فرم شماره 1 - اطلاعات کلی بیمارستان: توزیع فیزیکی
ردیف | نام ساختمان | خصوصیات

## فرم 1c-1
فرم شماره 1 - اطلاعات کلی بیمارستان: ظرفیت درمانی و عملیاتی بیمارستان
الف. بخش های داخلی
نام بخش یا سرویس | ظرفیت عادی (تعداد تخت فعال و مصوب) | حداکثر ظرفیت بیمارستان در زمان بحران (تعداد تخت قابل افزایش با تجهیزات) | تعداد کارکنان پیش بینی شده | تعداد واقعی کارکنان موجود | تعداد تخت ایزوله (عادی، فشار منفی) | توضیحات
عمومی
کودکان
قلب
ریه
مغز و اعصاب
غدد
خون
گوارش
طب فیزیکی و توانبخشی
روانپزشکی
پوست
سوختگی
نفرولوژی
عفونی
نوزادان
جمع کل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ب . بخش های جراحی
نام بخش یا سرویس | ظرفیت عادی (تعداد تخت فعال و مصوب) | حداکثر ظرفیت بیمارستان در زمان بحران (تعداد تخت قابل افزایش با تجهیزات) | تعداد کارکنان پیش بینی شده | تعداد واقعی کارکنان موجود | تعداد تخت ایزوله (عادی، فشار منفی) | توضیحات
جراحی عمومی
جراحی زنان
زایمان و لیبر
ارتوپدی
اورولوژی
گوش و حلق و بینی
چشم
جراحی مغز و اعصاب
جراحی ترمیمی و سوختگی
جراحی قلب
جراحی عروق
جمع کل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ج. بخش مراقبتهای ویژه (ICU)
نام بخش یا سرویس | ظرفیت عادی (تعداد تخت فعال و مصوب) | حداکثر ظرفیت بیمارستان در زمان بحران (تعداد تخت قابل افزایش با تجهیزات) | تعداد کارکنان پیش بینی شده | تعداد واقعی کارکنان موجود | تعداد تخت ایزوله (عادی، فشار منفی) | توضیحات
مراقبت ویژه عمومی
مراقبت حد واسط عمومی٭
ICU جراحی قلب و عروق
ICU کودکان
ICU سوختگی
CCU
ICU نوزادان
پیوند
جمع کل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*مراقبت حد واسط عمومی مانند بخشهای ICU مسمومین، ICU سوختگی، PACU (ریکاوری)، Post ICU ، Post CCU

## فرم 1c-2
فرم شماره 1 - اطلاعات کلی بیمارستان: ظرفیت بیمارستانی
د. اتاق های عمل جراحی
نام بخش یا سرویس | تعداد تخت عمل در شرایط عادی | تعداد تخت عمل قابل افزایش در زمان بحران | مشاهدات | توضیحات
جراحی سپتیک
جراحی آسپتیک
جراحی کودکان
جراحی زنان و زایمان
جراحی اورژانس
جمع کل | 0 | 0
ه. سرویسهای پشتیبانی بالینی و غیر بالینی
دپارتمان، بخش یا سرویس | تعداد کارکنان پیش بینی شده | تعداد واقعی کارکنان موجود | مشاهدات
سرویسهای تشخیصی (آزمایشگاه، رادیولوژی و غیره)
بانک خون
داروخانه
مهندسی پزشکی
مهندسی ساختمان
مهندسی سیستمهای حیاتی و تأسیسات
آلودگی زدایی
حراست
اداری-مالی
جمع کل | 0 | 0
و. عملیات بحران و بلایا
دپارتمان، بخش یا سرویس | تعداد کارکنان پیش بینی شده | تعداد واقعی کارکنان موجود | مشاهدات
مدیریت عملیات بحران و حوادث (فرماندهی، کنترل و هماهنگی)
عوامل پشتیبانی
افسران ارتباطات و اطلاعات
اداری (منابع انسانی، مالی)
مسئولین روابط عمومی و رسانه
کارکنان آمبولانس
جمع کل | 0 | 0

## فرم1d
فرم شماره 1 - اطلاعات کلی بیمارستان: مکان های محتمل برای افزایش ظرفیت عملیاتی بیمارستان
نام مکان | نوع کاربری | سازگاری با کاربری (مناسب، تاحدودی مناسب، نامناسب) | مساحت (متر مربع) | آب (بلی/خیر) | برق (بلی/خیر) | تلفن (بلی/خیر) | مشاهدات
نام مکان | مساحت (متر مربع) | مدیریت پسماند (بلی/خیر) | گرمایش/سرمایش و تهویه (بلی/خیر) |  | سایر (بلی/خیر) |  | مشاهدات

## فرم 2
فرم 2. شناخت مخاطرات
نوع مخاطره |  | سطح مخاطره | توضیحات
عدم وقوع = 0 پایین = 1 متوسط = 2 بالا = 3
1. مخاطرات زمین شناختی
زلزله
آتشفشان
حرکت توده خشک - رانش زمین به دنبال زلزله
سونامی
آبگونگی خاک
خاک های رسی
شیب های ناپایدار
سایر (سقوط سنگ، فرونشست یا نشست خاک، جریان شن)
2. مخاطرات آب و هوایی
طوفان (تیفون، سیکلون، گردباد)
چرخند (تورنادو)
طوفان محلی
گردباد
طوفان شن
باران های سیل آسا
سیل برق آسا
سیل رودخانه یا یا امواج بلند ناشی از طوفان، سیلهای ساحلی
رانش زمین بدنبال بارش شدید و سیل
شرایط جوی شدید (گرما یا سرمای شدید)
گرد و خاک
آتش سوزی طبیعی (جنگل، زمینهای زراعی یا مناطق پرجمعیت)
قحطی
موارد دیگر مانند افزایش سطح آب دریا
سایر موارد با ذکر نام
3. پدیده های اجتماعی
تهدید امنیتی برای بیمارستان یا کارکنان آن
ناآرامی های مردمی (مانند تظاهرات)
حمله مسلحانه
رویدادهای با تجمع انبوه
جابجایی جمعیت
گروگانگیری
بچه دزدی
تهدیدات سایبر (در صورت ارتباط بیمارستان به شبکه اینترنت)
اعتصاب کارکنان
سایر موارد (انفجار، تروریسم)
سایر موارد با ذکر نام
4. مخاطرات زیستی
اپیدمی ها، پاندمی ها، بیماریهای نوپدید و بازپدید
طغیانهای ناشی از غذا
هجوم جانواران موذی
سایر موارد با ذکر نام
5. مخاطرات فناورزاد و انسان ساخت
مخاطرات صنعتی (شیمیایی، رادیولوژیک)
آتش سوزی (ساختمان)
نشت مواد مضر (شیمیایی، زیستی، رادیولوژیک) | شیمیایی
زیستی
رادیولوژیک
اختلال در ذخایر آب
حوادث حمل و نقل (هوایی، جاده ای، ریلی، انتقال آب)
سایر موارد فناورزاد (آلودگی هوا، کلاپس سازه ای، آلودگی آب و غذا، مخاطرات هسته ای)
تهدیدات رادیولوژیک
تهدیدات بیولوژیک (مثل آنتراکس، طاعون، ...)
تهدیدات بیولوژیک (مثل آلودگی گسترده مواد غذایی)
تهدیدات شیمیایی از نوع عوامل تاول زا
تهدیدات شیمیایی از نوع مواد شیمیایی صنعتی سمی
تهدیدات شیمیایی از نوع عوامل اعصاب
تهدیدات شیمیایی مثل انفجار تانکر کلر
از کار افتادن سیستم تهویه
قطع برق
قطع آب
افزایش بار کاری بیمارستان (بدلیل حوادث با مصدومین متعدد مثل تصادف اتوبوس یا وقوع هر مخاطره خارجی مثلا زلزله، سیل یا انفجار در خارج از بیمارستان)
سایر موارد با ذکر نام
...
برای مشاهده نتایج ارزیابی وقوع مخاطرات در این بیمارستان اینجا کلیک کنید

## فرم 3
فرم 3. ارزیابی ایمنی سازه ای
موضوع / شاخص | سطح ایمنی | توضیحات
پایین = 0 متوسط = 1 بالا = 2
3-1 آسیب یا خرابی بزرگ قبلی سازه های بیمارستان |  |  | آسیب یا خرابی بزرگ قبلی سازه های بیمارستان
1. آسیب یا خرابی بزرگ قبلی ساختمانهای بیمارستان
2. بیمارستان بر اساس استانداردهای رایج ایمنی ساخته و یا تعمیر شده است.
3. تأثیر اصلاحات و تغییرات بر روی رفتار سازه ای بیمارستان
3-2 یکپارچگی ساختمان |  |  | یکپارچگی ساختمان
4. طرح سیستم سازه
5. وضعیت ساختمان
6. وضعیت مصالح ساختمان
7. اندرکنش اجزای غیر سازه ای با سازه
8. مجاورت ساختمانها (برای اثر نوسانی زلزله)
9. مجاورت ساختمانها (اثر تونلی باد و آتش)
10. رداندنسی سازه یا اضافه مقاومت
11 . جزییات سازه ای (شامل اتصالات)
12 . نسبت مقاومت ستون به مقاومت تیر
13. ایمنی فوندانسیون
14 . نامنظمی در پلان سازه (سختی، جرم، مقاومت)
15 . نامنظمی در ارتفاع ساختمانها
16 . نامنظمی در ارتفاع طبقات
17 . یکپارچگی سازه ای سقف ها
18 . انعطاف پذیری سازه به مخاطراتی غیر از زلزله و بادهای قوی |  | j | ایمنی سازه ای بیمارستان
ایمنی سازه ای بیمارستان
برای مشاهده نتایج ارزیابی سطح ایمنی این بیمارستان اینجا کلیک کنید

## فرم 4
فرم 4. ارزیابی ایمنی غیرسازه ای
موضوع / شاخص | سطح ایمنی | توضیحات
پایین = 0 متوسط = 1 بالا = 2
4.1 ایمنی معماری |  |  | ایمنی معماری
19 . آسیب عمده و تعمیر عناصر غیر سازه ای
20 . شرایط و ایمنی دربها، خروجیها و ورودیها
21 . شرایط و ایمنی پنجره ها و کرکره ها
22 . شرایط و ایمنی دیگر عناصر نمای ساختمان (دیوارهای خارجی، نما و غیره)
23 . شرایط و ایمنی بام
24 . شرایط و ایمنی نرده ها و دیواره های قرار داده شده جهت جلوگیری از سقوط از پشت بام، پل، پله ها و غیره
25 . شرایط و ایمنی دیوارهای پیرامونی و نرده ها
26 . شرایط و ایمنی دیگر عناصر معماری (دیواره لبه بام، گچ بری دیوارها، تزئینات، دودکشها و تابلوها)
27 . ایمنی رفت و آمد بیرون از ساختمان بیمارستان (شامل محوطه و اطراف بیمارستان)
28 . ایمنی رفت و آمد درون ساختمان (مانند راهروها، راه پله ها)
29 . ایمنی دیوارهای داخلی و پارتیشنها
30 . ایمنی سقف های کاذب
31 . ایمنی سیستم آسانسور
32 . ایمنی راه پله ها و رمپ ها
33 . ایمنی کف پوشها
4.2 محافظت از زیرساختها، امنیت دسترسی و فیزیکی |  |  | محافظت از زیرساختها، امنیت دسترسی و فیزیکی
34 . موقعیت مکانی محل های ارائه کننده خدمات و تجهیزات حیاتی بیمارستان با توجه به مخاطرات محلی
35 . راه های دسترسی به بیمارستان
36 . راه های خروج و تخلیه اضطراری
37 . امنیت فیزیکی ساختمان، تجهیزات و بیماران
4.3 سیستم های حیاتی
4.3.1 سیستم های الکتریکی |  |  | سیستم های الکتریکی
38 . ظرفیت ژنراتورها
39 . ارزیابی منظم ژنراتورها در مناطق مهم بیمارستان
40 . ایمنی ژنراتورها
41 . ایمنی تجهیزات الکتریکی، کابلها و داکتها
42 . سیستم جایگزین برای نیروگاه محلی
43 . موقعیت و ایمنی پانلهای کنترل و سوییچها قطع جریان بالا و کابلها
44 . سیستم روشنایی مناطق مهم بیمارستان
45 . موقعیت و ایمنی سیستمهای روشنایی داخلی و خارجی
46 . سیستم های الکتریکی خارجی نصب شده در محوطه بیمارستان
47 . تعمیر اضطراری وسایل تولید برق و منابع جایگزین
4.3.2 سامانه های ارتباطات دوربرد |  |  | سامانه های ارتباطات دوربرد
48 . ایمنی آنتن ها
49 . ایمنی سیستم های ولتاژ پایین و بسیار پایین (اینترنت و تلفن و کابلها)
50 . سامانه های ارتباطی جایگزین
51 . وضعیت و ایمنی کابلها و تجهیزات ارتباطات دوربرد
52 . تأثیر سامانه های ارتباطات دوربرد خارجی بر ارتباطات بیمارستان
53 . ایمنی محلهای سامانه های ارتباطات دوربرد
54 . ایمنی و سامانه های ارتباطی داخلی
55 . تعمیر اضطراری و بازسازی سامانه های ارتباطی استاندارد و جایگزین
4.3.3 سامانه تأمین آب |  |  | سامانه تأمین آب
56 . ذخایر آب برای کارکرد و خدمات بیمارستان
57 . موقعیت مخازن ذخیره آب
58 . ایمنی سامانه توزیع آب
59 . منبع آب جایگزین برای منبع آب اصلی
60 . سامانه پمپ مکمل
61 . تعمیر اضطراری و بازسازی سامانه های ذخیره آب
4.3.4 سامانه حفاظت از آتش |  |  | سامانه حفاظت از آتش
62 . وضعیت و ایمنی سامانه (غیر فعال) حفاظت از آتش
63 . سیستم های کشف دود/ حریق (دتکتورهای حساس به دود و حریق)
64 . سیستم های اطفاء حریق (خودکار و دستی)
65 . ذخیره آب برای اطفاء حریق
66 . تعمیرات و ترمیم سیستم حفاظت حریق برای شرایط بحرانی
4.3.5 سیستم های مدیریت پسماند |  |  | سیستم های مدیریت پسماند
67 . ایمنی سیستم های فاضلاب غیر خطرناک
68 . ایمنی پسماند مایع و فاضلاب (خطرناک)
69 . ایمنی سیستم پسماند جامد (غیر خطرناک)
70 . ایمنی سیستم پسماند جامد (خطرناک)
71 . تعمیرات و اصلاحات اضطراری انواع سیستم های مدیریت پسماند بیمارستانی برای شرایط بحرانی
4.3.6 سیستم های ذخیره سوخت (مانند گاز، گازوئیل و دیزل) |  |  | سیستم های ذخیره سوخت
72 . ذخایر سوخت
73 . ایمنی مخازن و سیلندرهای سوخت قرار گرفته در بالای سطح زمین
74 . محل ایمن ذخیره سوخت دور از ساختمانهای بیمارستان
75 . شرایط و ایمنی سیستم توزیع سوخت (شیرها، شیلنگها و اتصالات)
76 . اصلاحات و بازسازی ذخایر سوخت برای شرایط بحرانی
4.3.7 سیستم های گازهای پزشکی |  |  | سیستم های گازهای پزشکی
77 . محل ذخیره سازی گازهای پزشکی
78 . ایمنی مناطق ذخیره مخازن گازهای پزشکی/سیلندرها
79 . شرایط و ایمنی سیستم توزیع گازهای پزشکی (برای مثال شیرها، لوله ها و اتصالات)
80 . ایمنی سیلندرهای گازهای پزشکی و تجهیزات مرتبط در محل ارائه خدمت (بخشهای درمانی)
81 . در دسترس بودن منابع جایگزین برای گازهای پزشکی
82 . نگهداری و تجدید سیستم های گازهای پزشکی در شرایط اضطراری
4.3.8 گرمایش، تهویه و سیستم تهویه مطبوع (HVAC) |  |  | گرمایش، تهویه و سیستم تهویه مطبوع
83 . وجود فضای کافی برای تجهیزات (HVAC)
84 . ایمنی محوطه های تجهیزات HVAC
85 . ایمنی و شرایط کاری تجهیزات HVAC (مثل دیگهای بخار، اگزوزها)
86 . پشتیبانی مناسب از کانالها و بررسی انعطاف پذیری کانالها و لوله هایی که از محل درزهای انبساط عبور میکنند
87 . شرایط و ایمنی لوله ها، اتصالات و دریچه ها
88 . شرایط و ایمنی تجهیزات تهویه مطبوع
89 . کارکرد سیستم های تهویه هوا (شامل مناطق با فشار منفی)
90 . نگهداری اضطراری و تجدید سیستمهای HVAC
4.4 تجهیزات و ذخایر
4.4.1 لوازم و مبلمان اداری و انبار (ثابت و متحرک) |  |  | لوازم و مبلمان اداری و انبار
91 . ایمنی قفسه ها، کمدها و محتویات آنها
92 . ایمنی رایانه ها و چاپگرها
4.4.2 لوازم و تجهیزات پزشکی مورد استفاده برای تشخیص و درمان |  |  | لوازم و تجهیزات پزشکی تشخیص و درمان
93 . ایمنی تجهیزات پزشکی در اتاقهای عمل و اتاقهای ریکاوری
94 . ایمنی تجهیزات رادیولوژی و تصویربرداری
95 . ایمنی تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی
96 . ایمنی تجهیزات پزشکی در واحد مراقبتهای اورژانس
97 . ایمنی تجهیزات پزشکی در واحدهای مراقبت ویژه
98 . شرایط و ایمنی تجهیزات و مبلمان در داروخانه
99 . شرایط و ایمنی تجهیزات و وسایل خدمات استریلیزاسیون
100 . ایمنی تجهیزات پزشکی در اورژانسهای زنان و زایمان و مراقبت از نوزادان
101 . ایمنی تجهیزات پزشکی در سوختگیها
102 . شرایط و ایمنی تجهیزات در بخش های پزشکی هسته ای و پرتودرمانی
103 . ایمنی تجهیزات پزشکی در سایر خدمات
104 . داروها و ذخایر
105 . وسایل استریل و سایر مواد
106 . تجهیزات پزشکی اختصاصی مورد استفاده در بحران و بلایا
107 . تأمین گازهای پزشکی
108 . ونتیلاتورهای مکانیکی
109 . تجهیزات الکتریکی پزشکی
110 . تجهیزات احیا (حمایتهای حیاتی)
111 . لوازم، تجهیزات یا ترالی اورژانس برای ایست قلبی-ریوی
برای مشاهده نتایج ارزیابی سطح ایمنی غيرسازه اي این بیمارستان اینجا کلیک کنید

## فرم 5
فرم 5. ارزیابی مدیریت فوریت و بلایا
موضوع / شاخص | سطح ایمنی | توضیحات
پایین = 0 متوسط = 1 بالا = 2
5.1 هماهنگی شرایط اضطراری و فعالیتهای مدیریت بحران |  |  | هماهنگی شرایط اضطراری و فعالیتهای مدیریت بحران
112 . کمیته بحران و بلایای بیمارستان
113 . مسئولیتهای اعضای کمیته و آموزش
114 . هماهنگ کننده مدیریت بحران و بلایا
115 . برنامه آمادگی برای تقویت پاسخ به بحران و بلایا و بازیابی
116 . سامانه فرماندهی بحران بیمارستان (HICS)
117 . مرکز فرماندهی بحران (HCC)
118 . مکانیسم های هماهنگی و تنظیمات همکاری با مراکز محلی مدیریت بحران و فوریت
119 . مکانیسمهای هماهنگی و تنظیمات همکاری با شبکه مراقبتهای بهداشتی (PHC)
5.2 برنامه پاسخ و بازیابی بیمارستان در بلایا و فوریتها |  |  | برنامه پاسخ و بازیابی بیمارستان در بلایا و فوریتها
120 . برنامه پاسخ به بلایا و فوریتهای بیمارستان (Hospital Emergency Operation Plan - EOP)
121 . برنامه بیمارستان برای مخاطرات خاص
122 . روشهای فعال و غیرفعال کردن برنامه ها
123 . تمرینهای برنامه های پاسخ به بحران و بلایای بیمارستان، ارزشیابی و اقدامات اصلاحی
124 . برنامه بازیابی بیمارستان
5.3 مدیریت اطلاعات و ارتباطات |  |  | مدیریت اطلاعات و ارتباطات
125 . ارتباطات فوری داخلی و خارجی
126 . فایل اطلاعات مسئولین خارج از بیمارستان
127 . فرایندهای ارتباطات با مردم و رسانه ها
128 . مدیریت اطلاعات بیماران
5.4 منابع انسانی |  |  | منابع انسانی
129 . فهرست تماس کارکنان
130 . در دسترس بودن کارکنان
131 . استخدام و به کارگیری کارکنان در بلایا یا فوریتها
132 . وظایف محول شده به کارکنان برای پاسخ و بازیابی در بلایا و فوریتها
133 . سلامت کارکنان بیمارستان حین بحران و بلایا
5.5 پشتیبانی و مالی |  |  | پشتیبانی و مالی
134 . توافق با تهیه کنندگان و فروشندگان محلی برای بلایا و فوریتها
135 . انتقال در بحران و بلایا
136 . غذا و آب آشامیدنی در بحران و بلایا
137 . منابع مالی برای بلایا و فوریتها
5.6 مراقبت از بیمار و خدمات حمایتی |  |  | مراقبت از بیمار و خدمات حمایتی
138 . تداوم ارائه خدمات مراقبتهای حیاتی و اورژانسی در بلایا
139 . تداوم پشتیبانی خدمات بالینی حیاتی
140 . افزایش فضای کاربردی برای حوادث با تعداد مصدوم زیاد
141 . تریاژ در بحرانها و بلایای بزرگ
142 . کارت تریاژ و سایر ذخایر برای حوادث با تعداد زیاد مصدوم (Mass casualty)
143 . سیستم ارجاع، انتقال و پذیرش بیماران
144 . فرایندهای مراقبت، پیشگیری و کنترل بیماریهای عفونی
145 . خدمات روانشناسی
146 . فرایندهای متوفیان در حوادث با تعداد کشته ی زیاد (Mass fatality)
5.7 تخلیه، آلودگی زدایی و امنیت |  |  | تخلیه، آلودگی زدایی و امنیت
147 . برنامه تخلیه بیمارستان
148 . آلودگی زدایی برای مخاطرات شیمیایی و رادیولوژیک
149 . تجهیزات حفاظت فردی و قرنطینه برای بیماریهای عفونی و اپیدمیها
150 . فرایندهای امنیتی در شرایط بحران و بلایا
151 . امنیت شبکه سیستم رایانه ای
برای مشاهده نتایج ارزیابی سطح ایمنی عملكردي این بیمارستان اینجا کلیک کنید

## Total (hidden)
مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | مخاطرات | سازه ای | سازه ای | سازه ای | سازه ای | سازه ای | سازه ای | سازه ای | سازه ای | سازه ای | سازه ای | سازه ای | سازه ای | سازه ای | سازه ای | سازه ای | سازه ای | سازه ای | سازه ای | سازه ای | سازه ای | سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | غیر سازه ای | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت | مدیریت
H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | Total | H2 | H2 | H2 | H2 | H2 | H2 | H2 | H2 | H2 | H2 | H2 | H2 | H2 | H2 | H2 | Total | H3 | H3 | H3 | H3 | H3 | H3 | H3 | H3 | H3 | H3 | H3 | Total | H4 | H4 | H4 | H4 | Total | H5 | H5 | H5 | H5 | H5 | H5 | H5 | H5 | H5 | H5 | H5 | H5 | H5 | H5 | H5 | H5 | H5 | H5 | H5 | H5 | H5 | Total | Total.Total | 1 | 2 | 3 | Total-S-1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total-S-1 | TOTAL-S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Total4-1 | 34 | 35 | 36 | 37 | Total4-2 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | Total4-3-1 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | Total4-3-2 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | Total4-3-3 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | Total4-3-4 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | Total4-3-5 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | Total4-3-6 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Total4-3-7 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | Total4-3-8 | Total4-3 | 91 | 92 | Total3-6 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | Total-NS-5 | Total4-4 | TOTAL-NS | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | Total5-1 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | Total5-2 | 125 | 126 | 127 | 128 | Total5-3 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | Total5-4 | 134 | 135 | 136 | 137 | Total5-5 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Total5-6 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | Total5-7 | Total.Total
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## نتیجه ارزیابی
با توجه به امتیاز ایمنی بدست آمده سطح ایمنی در یکی از این طبقات قرار می گیرد
| ارزیابی ایمنی بیمارستان در برابر بلایا و فوریت ها |  |  | Safety class | Safety score (minimum) | Safety score (maximum)
| سطح مدیریت فوریت و بلایا | 0 |  | سطح ایمنی | امتیاز ایمنی (حداقل) | امتیاز ایمنی (حداکثر)
| سطح ایمنی عناصر غیرسازه ای | 0 |  | 10 | 91 | 100
| سطح ایمنی عناصر سازه ای | 0 |  | 9 | 81 | 90
| امتیاز ایمنی | 0 |  | 8 | 71 | 80
|  |  |  | 7 | 61 | 70
| وقوع هر یک از انواع مخاطرات در بیمارستان |  |  | 6 | 51 | 60
|  |  |  | 5 | 41 | 50
| زمين شناختی | 0 |  | 4 | 31 | 40
| آب و ھوایی | 0 |  | 3 | 21 | 30
| پدیده های اجتماعی | 0 |  | 2 | 11 | 20
| زیستی | 0 |  | 1 | 0 | 10
| فناورزاد و انسان ساخت | 0
| کل مخاطرات | 0
| نمودار شماره (1): احتمال رویداد هر یک از گروههای مخاطرات در بیمارستان |  | نمودار شماره(2): ارزیابی ایمنی سازه ای بیمارستان
نمودار شماره(3): ارزیابی ایمنی غیرسازه ای بیمارستان بر حسب موقعیت |  |  |  | نمودار شماره(4): ارزیابی حیطه های مختلف مدیریت فوریت و بلایا